[image: image1.jpg]



            Stavební úřad            Městský úřad Veverská Bítýška
                          664 71 Veverská Bítýška 72      
                                             tel. č. 549 420 759

_______________________________________________________________________________

č.j. výst. VB/1908/19/SU-K                                                                     Veverská Bítýška 19.9.2019                                                   

sp. zn. SVB/2342/18/SU-K

Vyřizuje: Ing. Petr Kozelek  
Počet stran: 6
E.ON Distribuce, a.s.

zastoupená na základě plné moci

E.ON Česká republika, s.r.o.

zastoupená na základě plné moci

VM Rekostav, s.r.o., IČ: 469 71 971, Nádražní 530/27, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupená na základě plné moci

ZAME servisní, s.r.o., Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha

Koresp. adresa: Vídeňská 122, 619 00 Brno

Kontaktní osoba: ing. Miroslav Švéda
Datová schránka: kak5irr




  Veřejná vyhláška

                                            R O Z H O D N U T Í 

E.ON Distribuce, a.s., zastoupená na základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o., zastoupená na základě plné moci VM Rekostav, s.r.o., IČ: 469 71 971, Nádražní 530/27, 594 01Velké Meziříčí
zastoupená na základě plné moci ZAME servisní, s.r.o., Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha, podala u zdejšího stavebního úřadu  návrh  na  vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby:
„V. Bítýška, M. Kudeříkové, st. úpr. NN“

Obnova DS NN

Veverská Bítýška, ul. M. Kudeříkové a přilehlá zahrádkářská lokalita.
Stavební úřad  Městského úřadu Veverská Bítýška,  jako stavební úřad příslušný podle § 13 písm. e),  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební zákon), posoudil  návrh  podle  § 90 stavebního zákona ve znění pozdějších  předpisů a  na  základě  tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona v platném znění



            ROZHODNUTÍ   O  UMÍSTĚNÍ   STAVBY

„V. Bítýška, M. Kudeříkové, st. úpr. NN“

Obnova DS NN

Veverská Bítýška, ul. M. Kudeříkové a přilehlá zahrádkářská lokalita

Dotčené pozemky  parc.č. 1870/1, 1870/4, 1873, 1864, 1865, 1866, 1874/1, 1874/2, 1876/1, 1876/2, 1872/30, 1877, 1878, 1879, 1880/1, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1872/28, 1872/31, 1897, 1898, 1900, 1901/1, 1872/1, 1968, 1908, 1911, 1912, 1914, 1915/1, 1915/2, 1872/16, 1960, 1959/1, 1959/2, 1917, 1918, 1920, 1922,  1924/4, 1924/10, 1872/14, 1956/3, 1925, 1928/4, 1928/1, 1928/2, 1872/10, 1872/11, 1872/12, 1872/7, 1872/3, 1872/2, 1940/2, 1939, 1938, 1872/5, 1950, 1951, 1952, 1953, 1872/8, 1872/9, 2020/4, 1945, 1946, 1947, 1948, 2076, 2077, 2078, 2079, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2073, 2074, 2075, 2081/1, 
č.j. výst. VB/1908/19/SU-K

       - 2 -                                                                    

sp. zn. SVB/2342/18/SU-K

2071/1, 2069, 1872/6, 1992/9, 2536/1, 2087/1, 2088/1, 1385/6, 1384, 1307/9, 1993, 2064/3, 2046, 2020/2, 2045, 2020/3, 2020/1, 1997, 1943, 1944, 2052/3, 2000, 2042, 2047, 2048, 2049, 2050, 2052/1, 2054, 2055, 2056, 2057, 2052/2, 2061/1, 2058, 2059, 2060, 2006, 2039, 2040, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, k.ú. Veverská Bítýška.
Popis akce:
Jedná se o stavbu technické infrastruktury, obnovu kabelového vedení v ul. M. Kudeříkové, Veverská Bítýška. Kabel NN bude uložen v zemi s min. krytím 0,35 m v chodníku, 0,70 m v rostlém terénu a 1,0 m v komunikaci. V místech možného mechanického poškození bude vedení NN uloženo do chráničky. 
Pro umístění a provádění stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje koordinační situační výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, která je úředně ověřena a je přílohou tohoto územního rozhodnutí. 
2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi i osob kolemjdoucích. Výkopy budou chráněny proti pádům i při snížené viditelnosti.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy. Na stavbě budou použity pouze atestované výrobky a materiály.

4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v územním rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

5. Při provádění stavby musí být respektovány požární předpisy, normy a doporučení, uvedené v technické zprávě požární ochrany. Dle § 5 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracech. V souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být umožněn odběr požární vody požární technikou v místech stávajících zdrojů.  
6. Přilehlé pozemky nebudou stavbou  dotčeny. Stavební materiál bude uskladněn na vlastním pozemku, ostatní pozemky lze využít pouze se souhlasem jejich majitele  (materiál nebude ukládán na veřejném prostranství). Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
7. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení  sousedních nemovitostí. Případně vzniklé škody budou neprodleně odstraněny popř. uhrazeny dle platných předpisů.

8. Ke všem stávajícím sousedním pozemkům a objektům musí být při provádění stavby zachován bezpečný přístup a příjezd.
č.j. výst. VB/1908/19/SU-K

       
     - 3 -                                                                    
sp. zn. SVB/2342/18/SU-K

9. Při provádění stavby nesmí být znečišťovány přilehlé komunikace a nesmí docházet k omezení silničního provozu.
10. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. 
11. Stavbu bude provádět odborná firma, mající k této činnosti oprávnění, jejíž název a adresa bude oznámena písemně stavebnímu úřadu min. 15 dnů před zahájením stavebních prací. 

12. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí.

Při realizaci záměru je nutné minimalizovat prašnost. Hlukově významné práce budou prováděny při respektování nočního klidu, pracovního volna a státních svátků. 
13. Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení všech stavbou dotčených  inženýrských sítí jejich správci. Při realizaci stavby bude pro souběh a křížení sítí dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 3050 Zemní práce.
14. O průběhu stavby musí být veden stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě), který bude na požádání předložen kontrolnímu orgánu.
15. Budou splněny podmínky, stanovené ve vyjádřeních - viz přílohy:
E.ON Servisní, s.r.o.  č. D8626-6265702 ze dne 30.07.2018
CETIN, s.r.o. č.j. 784829/18, ze dne 11.12.2018.
GridServices, s.r.o. 5001828212 ze dne 28.11.2018
Vodárenský svazek Bítešsko  č.j. S/2018/88 ze dne 19.12.2018
MěÚ Kuřim, OSŽP  č.j. MK/21542/18/OSŽP ze dne 13.12.2018
MěÚ Kuřim, OSŽP č.j. MK/669/19/OSŽP ze dne  6.2.2019
MěÚ Kuřim, OI č.j. MK/2803/19/OI ze dne 13.2.2019
MěÚ Kuřim, OSŽP č.j. MK/1311/18/OSŽP
HZS JmK ev.č. HSMB-3-56-42/1-OPST-2018 ze dne  19.11.2018
Povodí Moravy,s.p.  zn. PM-38005/2018/5203/IN, ze dne 7.1.2019
Lesy ČR, č.j. LCR144/5779/2018 ze dne 14.12.2018
Lesy Města Brna zn. 2/19 ze dne 28.1.2019
Město Veverská Bítýška č.j. VB/60/19/POD ze dne  8.1.2019
Námitky nebyly podány.
Odůvodnění.

Stavební  úřad  upustil od ústního jednání, protože mu jsou  dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Umístění stavby  bylo navrženo v souladu se chváleným územním plánem města Veverská Bítýška.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona v platném znění a s přihlédnutím ke znalostem místních poměrů. Podle § 85 odst. 1 je účastníkem řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – město Veverská Bítýška. Podle § 85 odst. 2 jsou dále účastníkem řízení vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
č.j. výst. VB/1908/18/SU-K                                    - 4 -                                                                    

sp. zn. SVB/2342/18/SU-K

pozemku nebo stavbě, a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, stanovených vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění.

Podle ustanovení §2 odst. 2 a §3 odst. 2 zák. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, se distribuce elektřiny a plynu uskutečňuje ve veřejném zájmu. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Stavba žadatele je tedy v souladu s ustanoveními energetického zákona součástí distribuční soustavy.

Ve smyslu ustanovení §25 odst. 4 cit. zákona se vztahuje k distribuční soustavě povinnost provozovatele distribuční soustavy zřídit věcné břemeno, umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo 
proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene, umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.

Pro provádění stavby, která je součástí distribuční soustavy, lze vlastnické právo či jiné věcné právo k pozemku či stavbě, vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění (zák. č. 184/2006 Sb. ve znění zák. č. 405/2012 Sb.)

Na stavbu žadatele se vztahuje ustanovení §103 odst. 2 stavebního zákona v platném znění, tzn. jedná se o stavbu, která nepožaduje provedení stavebního řízení a veřejnoprávní proces končí vydáním územního rozhodnutí (popř. územním souhlasem či veřejnoprávní smlouvou).
Předložená žádost, projektová dokumentace vč. dokladové části, poskytují dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Ustanovení §86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stanoví, že k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí doklady, prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle téhož ustanovení odst. 3 pak platí, že jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že územní rozhodnutí na stavbu žadatele jako provozovatele distribuční soustavy lze vydat i bez prokázání věcněprávního vztahu k dotčeným nemovitostem (§86 odst. 3 stavebního zákona), přičemž pravomocné územní rozhodnutí je předpokladem pro následné vyvlastnění.
Stavební úřad během řízení neshledal důvody, bránící umístění stavby, proto rozhodl způsobem, uvedeným ve výroku.

č.j. výst. VB/1908/19/SU-K
                       - 5 -                                                                    

sp. zn. SVB/2342/18/SU-K

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím a podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Toto územní rozhodnutí platí 5let ode dne, kdy nabude právní moci. 









Ing. Petr Kozelek                                                                                                                     








                        samostatný odborný pracovník








        Stavební úřad Městského úřadu Veverská Bítýška

Zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:







Sejmuto:

Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., v platném znění, činí 1.000,- Kč.

Obdrží:  
ZAME servisní, s.r.o., Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha

Koresp. adresa: Vídeňská 122, 619 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Švéda
Datová schránka: kak5irr
Město Veverská Bítýška, Na Městečku 72, 644 71 Veverská Bítýška
Luděk Böhm, Branky 158, 756 45 Branky

Gabriela Nohelová, Trávníky 1564/8, 613 00 Brno
Ivana Klusáčková, Nadační 581/1, 621 00 Brno
Ing. Vojen Červinka, M. Kudeříkové 485, 644 71 Veverská Bítýška
Obec Sentice, Sentice 71, 666 03 Sentice
Tomáš Poul, Kachlíkova 883/5, 635 00 Brno

Michaela Poulová, Kachlíkova 883/5, 635 00 Brno

Ilona Orlová, Antonína Macka 2279/9, 612 00 Brno
Ing. Bruno Humpolíček, V Poli 221/12, 751 24 Přerov

Zuzana Humpolíčková, V Poli 221/12, 751 24 Přerov

Zuzana Humpolíčková, V Poli 221/12, 751 24 Přerov
Jana Kellnerová, Nad alejí 1850/6, 162 00 Praha 6

Petr Kellner, Nad alejí 1850/6, 162 00 Praha 6
Tomáš Mlýnek, Jana Babáka 105/9, 612 00 Brno

Kateřina Ryšánková, Žitná 1457/5, 621 00 Brno
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

Kašparec Ivan Ing., M. Kudeříkové 538, 664 71 Veverská Bítýška
Kašparcová Oldřiška, M. Kudeříkové 538, 664 71 Veverská Bítýška
Chládek Štěpán Ing., M. Kudeříkové 548, 664 71 Veverská Bítýška
Chládková Petra Mgr., M. Kudeříkové 548, 664 71 Veverská Bítýška
Svoboda Martin, M. Kudeříkové 406, 664 71 Veverská Bítýška

Svoboda Ladislav, M. Kudeříkové 573, 664 71 Veverská Bítýška 
č.j. výst. VB/1908/19/SU-K
                       - 6 -                                                                    
sp. zn. SVB/2342/18/SU-K

Šancová Helena, M. Kudeříkové 563, 664 71 Veverská Bítýška

Nečas Jan, M. Kudeříkové 533, 664 71 Veverská Bítýška 

Nečasová Zdena, M. Kudeříkové 533, 664 71 Veverská Bítýška 

Zemánková Marcela, Cihlářská 653/40, Veveří, 602 00 Brno

Konečný Jaroslav, Na Bítýškách 612, 664 71 Veverská Bítýška
Konečná Jaroslava, Na Bítýškách 612, 664 71 Veverská Bítýška

Konečný Jiří, M. Kudeříkové 443, 664 71 Veverská Bítýška

Kotková Lenka, M. Kudeříkové 623, 664 71 Veverská Bítýška

Sobol Petr, M. Kudeříkové 622, 664 71 Veverská Bítýška 
Sobolová Ivana, M. Kudeříkové 622, 664 71 Veverská Bítýška 

Jurečková Kateřina, Cholevova 1462/31, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Smíšek Radomil Ing., Kachlíkova 882/4, Bystrc, 635 00 Brno
Smíšková Hana Ing., Kachlíkova 882/4, Bystrc, 635 00 Brno

Kliková Helena, U hřiště 229/9, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Dundáček Martin, M. Kudeříkové 495, 664 71 Veverská Bítýška 
Dundáček Pavel, M. Kudeříkové 495, 664 71 Veverská Bítýška 

Dostálová Lenka, Zikova 2118/32, Líšeň, 628 00 Brno

Vašíček Karel, Laštůvkova 711/14, Bystrc, 635 00 Brno

Krejčí Emilie, Hutařova 1497/12, Královo Pole, 612 00 Brno 
Krejčí Jan, Hutařova 1497/12, Královo Pole, 612 00 Brno 
Váňová Jana, Foerstrova 2418/10, Žabovřesky, 616 00 Brno
Petráková Jaroslava, Konradova 2205/4, Líšeň, 628 00 Brno
Petráková Jaroslava, Konradova 2205/4, Líšeň, 628 00 Brno
Bartošek Jan, Kachlíkova 890/13, Bystrc, 635 00 Brno
Soldánová Alena, Opálkova 755/10, Bystrc, 635 00 Brno 
Nohelová Gabriela, Trávníky 1564/8, Černá Pole, 613 00 Brno
Klusáčková Ivana, Nadační 581/1, Medlánky, 621 00 Brno
Adámková Kateřina, Optátova 886/44a, Jundrov, 637 00 Brno
Budayová-Žiačková Alena, Zikova 2118/32, Líšeň, 628 00 Brno
Vichr Tomáš Ing., Havlíčkova 155/51, Stránice, 602 00 Brno
Vichrová Hana, Havlíčkova 155/51, Stránice, 602 00 Brno
Daňková Sára Bc., č. p. 9, 683 23 Dětkovice 
Weyrová Dominika, Lieberzeitova 745/4, Husovice, 614 00 Brno 
Weyrová Štěpánka, Lieberzeitova 745/4, Husovice, 614 00 Brno 
Benešová Věra, M. Kudeříkové 603, 664 71 Veverská Bítýška

Vodárenský svazek Bítešsko

MěÚ Kuřim, OSŽP

KHS JmK, Brno

HZS JmK Brno

GridServices, s.r.o. 

CETIN, a.s.

E.ON Distribuce, s.r.o. 

VUSS Brno

